Fragebogen WMS II 
Liebherr Wassergehaltsbestimmung Litronic-WMS II

| WMS II Planarsensor P45-GD | WMS II Planarsensor P78-GD | WMS II Stabsensor P45-GD |
| --- | --- | --- |

| Firma: |  | Kontaktperson: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straße: |  | PLZ, Ort: |  |
| Tel: |  | E-Mail: |  |
| www. |  | Datum: |  |

## Prozessparameter:

| Bezeichnung Medium/ Flüssigkeit: | sonstige Emulsionen: Zusammensetzung: |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung Schüttgut: | sonstiges Schüttgut: Korngröße: min.: mm max.: mm |  |
| Medium /Material Temperatur (°C): | min.: norm.: max.: |  |
| Umgebungstemperatur (°C): | min.: norm.: max.: |  |
| Druck (bar): | min.: norm.: max.: |  |
| Dichte (kg/m³): | min.: norm.: max.: Schwankung: |  |
| Viskosität (Pas): | min.: norm.: max.: |  |
| Messbereich Wassergehalt/Feuchte: | min.: % Wassergehalt / Feuchte max.: % Wassergehalt / Feuchte |  |
| Erforderliche Messgenauigkeit: |  | +/- % Wassergehalt / Feuchte |
| Wassersättigung bei: |  | ca. % Wassergehalt |
| Verschleißend bei: |  | gering stark |
| Haftfähigkeit: |  | gering stark |
| Leitfähigkeit: |  | ja nein |
| Feuchtebezug (% Wassergehalt): |  |  |

## Einbausituation / Messstelle:

| Sensoreinbau Emulsionen: |  |  | Rohr Nennweite, ⌀: mm, oder “ Zoll Wandstärke: mm Tank Höhe: mm ⌀: mm Sonstiger Einbauort: |
| --- | --- | --- | --- |
| Messfeld Stabsensor: | vorne (Standard) |  | optional: seitlich |
| Verschiebearmatur (nur Stabsensor, Austausch bei max. 6 bar, Material: 1.4571) gewünscht: |  |  | ja nein |
| Sensoreinbau Schüttgut: Messung im: | Sonstiges Durchlaufprozess |  | Rohr ⌀: mm Chargenprozess (Startsignal 24V) |
| Materialschichthöhe über Sensor: | min: mm max: mm |  |  |
| Werkstoff Sensor: |  |  | Sonstiger Werkstoff: |
| Entfernung Messstelle(n) – Leitsystem, max: |  |  | m |  |  |
| Anzahl der Messtellen: |  |  | Stück |  |  |
| Separate Anzeige erforderlich: |  |  |  |  |  |
| Zulassungen: |  | ATEX / UKEX: EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: EPS 21 ATEX 1 140 X EPS 22 UKEX 1 159 X |  |
|  |  | EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015, EN 60079-31:2014 Gas EX-Schutz: II 1/2 G Ex db/ia IIC T4 Ga/Gb Staub EX-Schutz: II 1/2 D Ex tb/ia IIIC T135°C Da/Db |  |
|  |  | IECEx: Zertifikatsnummer: IECEx EPS 21.0047X IEC 60079-0:2017 Edition: 7.0, IEC 60079-1:2014-06 Edition: 7.0, IEC 60079-11:2011 Edition: 6, IEC 60079-26:2014-10 Edition: 3.0, IEC 60079-31:2013 Edition: 2 Gas EX-Schutz: Ex db/ia IIC T4 Ga/Gb Staub EX-Schutz: Ex tb/ia IIIC T135°C Da/Db |  |

| Gewünschte anwendbare Gerätekategorie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Andere länderspezifische Zulassungen erforderlich: |  | Sonstige: |  |
| Prozessanschluss: | Nenndruck: 75 bar (16 bar bei WMS II Planarsensor P78-GD) Gewindeflansch: ASME B16.5 Temperaturklasse: 1500 Gewinde: DN 40 bzw. 1 ½ Zoll Anderer Prozessanschluss erforderlich: |  |
| Ausgangssignal: | 4 - 20 mA aktiv gespeist durch Sensornetzteil, max. Bürde 500 Ohm, Auflösung 16 bit HART-Protokoll |  |
| Spannungsversorgung: 24 V DC (15...36 VDC) 150 mA DC, (SELV/PELV) |  |  |  |
| Kurze Anlagenbeschreibung/Beschreibung des Verfahrensschrittes im Bereich der Messstelle/Sonstiges: |  |  |  |